## LISTRIK 2026
DATA LISTRIK TENANT PENTACITY
UPDATE 28 APRIL 2026
NO. | NAMA TENANT | LANTAI UNIT |  | DAYA LISTRIK | JENIS KWH | TYPE KWH | NO KWH | 2025-12-29 | 2026-01-29 | 2026-02-26 | 2026-03-30 | 2026-04-28 | ON/OFF | KETERANGAN | TTD & STEMPEL
STAND AWAL - STAND AKHIR
1 | HYPERMART PUTR (DOUBLE TARIF) (TOTAL) | LG | ANCHOR E | 3 FASE 400 A | SCHNEIDER |  | 1015163133 | 9292354.6 | 9355186.6 | 9412683.8 | 9478742.6 | 9539749.7
| HYPERMART PUTR TARIF 1 (LWBP) | [6 empty] | 7007089.3 | 7055092.7 | 7099052.2 | 7149405.3 | 7196164.9
| HYPERMART PUTR TARIF 2 (WBP) | [6 empty] | 2284536.4 | 2299364.6 | 2312902.3 | 2328606.6 | 2342854
| HYPERMART GENSET PUTR |  |  |  | SOCOMEC | E43 | 17282010063 | 3324 | 3382 | 3382 | 3383 | 4010
| HYPERMART AHU (AC) (DOUBLE TARIF) (TOTAL) |  |  | 3 FASE 600 A | SCHNEIDER |  | 1915184007 | 1897056.3 | 1920016.6 | 1935461.8 | 1953692.4 | 1975834.6
| HYPERMART AHU (AC) TARIF 1 (LWBP) | [6 empty] | 1158893.6 | 1173833.3 | 1183802.2 | 1195761 | 1210089.2
| HYPERMART AHU (AC) TARIF 2 (WBP) | [6 empty] | 738161.6 | 746182.3 | 751658.8 | 757929.9 | 765744.1
| HYPERMART GENSET AHU (AC) |  |  |  | SOCOMEC | E40 | 18072010604 | 671 | 671 | 672 | 672 | 672
| LOGO WALLSIGN HYPERMART (DOUBLE TARIF) (TOTAL) |  |  | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | E10 | 13132010735 | 3975.5 | 4018.8 | 4059.6 | 4105.7 | 4146.4
| LOGO WALLSIGN HYPERMART TARIF 1 (LWBP) |  |  |  |  | E10 |  | 1136.8 | 1136.9 | 1136.9 | 1136.9 | 1136.9
| LOGO WALLSIGN HYPERMART TARIF 2 (WBP) |  |  |  |  | E10 |  | 2838.7 | 2882 | 2922.7 | 2968.9 | 3009.6
| LOGO GENSET WALLSIGN HYPERMART |  |  |  |  | E10 | 15342010953 | 37.7 | 37 | 37 | 37 | 37.5
2 | NEW MINISO | LG | 01 - 03B | 3 FASE 50 A | SOCOMEC | E30 | 13262012698 | 286318 | 294189 | 302448 | 312443 | 321442
3 | IMPERIAL KITCHEN | LG | 6 | 3 FASE 80 A | SOCOMEC | E20 | 17202012200 | 303787 | 311721 | 318447 | 326256 | 332897
4 | BAKOEL BAMBOE | LG | 06 A | 3 FASE 40 A | SOCOMEC | E20 |  | 60586 | 65115 | 69215 | 74083 | 78255
| GUDANG BAKOEL BAMBOE | P3 | PARKIRAN | 3 FASE 40 A | SOCOMEC | E20 |  | 65326.9 | 69455.6 | 73421.2 | 78825.2 | 83352.6
5 | YOSHINOYA | LG | 27 | 3 FASE 100 A | SOCOMEC | E40 | 14402010813 | 7684.9 | 15470.8 | 23198.4 | 31840.8 | 39189.1
6 | GURIH NUSANTARA | LG | 24 | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 61319 | 63107 | 64783 | 66755 | 68580
7 | BONCAFE | LG | 23, 23A - 25 | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 | 0722206098 | 211392.9 | 219890.5 | 227668.4 | 236792.7 | 236792.7
| BONCAFE | LG | 23, 23A - 25 | 3 FASE 20 A | SCHNEIDER | [5 empty] | 0.6 | 2580.7 | ON 18 APRIL 2026 STAND AWAL 0.6 KWH
8 | LUCA | LG | ISLAND |  | SCHNEIDER |  | 214152054 | 36197 | 37124.1 | 37885.3 | 38811 | 39659.9
| JUSCRACK | [6 empty] | 172938 | 173210 | 173452 | 173673 | 174030
9 | DCREPES | LG | [5 empty] | 133674 | 134831 | 135850 | 137072 | 138151
| GUDANG D'CREPES | [6 empty] | 4108.7 | 4725.1 | 5278.7 | 5931.3 | 6494.1
10 | TAWAN | LG | 07 | 3 FASE 50 A | SOCOMEC | E30 | 13262012720 | 327327 | 330908 | 334006 | 337898 | 341081
| GUDANG TAWAN | P4 |  | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | AM10 | IEC 62053-21 | 14570.5 | 15225.1 | 15819.9 | 16495.7 | 17095.3
11 | PEPPER LUNCH | LG | 08 | 3 FASE 6 A | SCHNEIDER |  | 1025084099 | 18810.7 | 26413.9 | 32788 | 40797.1 | 47527.5
| GUDANG PEPPER LUNCH | P1 | GUDANG NO. 1 | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | AM10 | 11123311334 | 39684.9 | 40603.4 | 41419.6 | 42358.6 | 43186.7
12 | RAMEN 01 | LG | 9 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 142861 | 145485 | 147898 | 150632 | 153068
13 | ICHIBAN SUSHI | LG | 10 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 | 17272011265 | 217202 | 220171 | 222854 | 226041 | 228995
14 | ROYAL K BBQ | LG | 11 | 3 FASE 25 A | SCHNEIDER |  | 0214496105 | 81533 | 82885.3 | 84078.3 | 85428.1 | 86702.3
15 | SOLARIA | LG | 12 - 12 A | 3 FASE 40 A | SOCOMEC | E21 | 13152011170 | 348190 | 353678 | 358685 | 364723 | 369967
16 | DAPUR SOLO | LG | 13 | 3 FASE 32 A | SCHNEIDER |  | 0219076016 | 94969.9 | 98370.8 | 101394.3 | 104702.3 | 107570.5
| GUDANG DAPUR SOLO | [6 empty] | 171727 | 172815 | 173716 | 175040 | 176022
17 | BABAKU | LG | 16 | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 64404 | 65815 | 67054 | 68487 | 69733
18 | KFC | LG | 17 - 19 | 3 FASE 100 A | SCHNEIDER |  | 717441052 | 428969.1 | 431216 | 433148.4 | 435190.1 | 437211.4
| KFC LOGO (WALLSIGN) | P5 | P5 | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | AM10 | 11183313009 | 1496.8 | 1508.3 | 1519 | 1531.1 | 1542.1
19 | MR. DIY | LG | 20 | 3 FASE 60 | SOCOMEC | E20 | 17272011868 | 167213 | 170110 | 172675 | 175630 | 178089
| MR. DIY LOGO (WALLSIGN) | P5 | P5 | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | AM10 | IEC 62053-21 | 2200.1 | 2219 | 2237.7 | 2258 | 2276.4
20 | TOYS KINGDOM | LG | 21 | 3 FASE 60 | SOCOMEC | E20 |  | 207234 | 212820 | 217744 | 223308 | 228495
| TOYS KINGDOM (WALLSIGN) | P5 | P5 | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | AM10 |  | 605.8 | 617.1 | 627.3 | 638.7 | 648.8
21 | POMPA TRANSFER UNTUK APARTEMEN (ROOFTOP) | LG | RUANG POMPA | 3 FASE 50 A | SOCOMEC | E33 | 13362010868 | 296420 | 302235 | 307557 | 313169 | 316201
22 | BSB PANTAI |  |  | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 217681 | 222430 | 226481 | 231045 | 234541
| GUDANG BSB PANTAI | GF |  | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 |  | 66407 | 68033 | 69352 | 71151 | 72576
23 | ATM BANK BSI | LG | SKYBRIDGE (UNIT # 9) | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | E00 | 18102010099 | 17125.6 | 17256.7 | 17389.6 | 17540.7 | 17676
| ATM BANK BRI |  | SKYBRIDGE (UNIT # 9) | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | E00 |  | 9770.6 | 9909.9 | 10035.9 | 10179.6 | 10318.2
| ATM BANK BPD-KALTIMTARA |  | SKYBRIDGE (UNIT # 16) | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | E00 | 18102010106 | 10369.1 | 10443 | 10509.1 | 10585 | 10653.1
| ATM BANK MANDIRI |  | SKYBRIDGE (UNIT # 21) | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | E00 | 18102010111 | 19385.1 | 19583.6 | 19783.2 | 19999.1 | 20186.7
24 | STARBUCKS COFFEE | GF | 01 - 02 | 3 FASE 100 A | SCHNEIDER |  | 715105171 | 102906.5 | 106831.4 | 110197.6 | 113977.1 | 117528.4
| STARBUCKS COFFEE LOGO (WALLSIGN) |  |  | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | E10 | 15472011072 | 3485.9 | 3494.2 | 3501.7 | 3510.3 | 3518
25 | FRANK & CO | GF | 03 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E30 | 13262012741 | 159910 | 161967 | 163828 | 165860 | 167714
| FRANK & CO LOGO (WALLSIGN) |  | P3 | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | AM10 | 11183312188 | 3726.8 | 3726.8 | 3726.9 | 3726.8 | 3726.8
26 | STACCATO | GF | 03 A | 3 FASE 25 A | SCHNEIDER |  | 215141052 | 110114 | 111031.6 | 111309.4 | 113124.4 | 114853.6
27 | ALDO | GF | 05 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 | 13152011173 | 174124 | 175177 | 175345 | 177193 | 178954
28 | BLEND WINE & CO (AC) | GF | 06 | 3 FASE 75 A | SCHNEIDER |  | 1015463046 | 7103.3 | 13924.4 | 17251.8 | 21538.9 | 25298.4
| BLEND WINE & CO |  |  | 3 FASE 60 A | SOCOMEC | E21 | 13152011177 | 290755 | 290811 | 290858 | 290912 | 290957
29 | CHARLES & KEITH | GF | 07 - 09 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E30 | 13262012708 | 142371 | 144803 | 147038 | 149585 | 151863
30 | UNIQLO | GF | ANCHOR A | 3 FASE 200 A | SOCOMEC | E41 | 18342010865 | 745036 | 764148 | 781334 | 801293 | 818806
| LOGO WALL SIGN UNIQLO | GF | LOBBY PANTAI BSB | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | AM10 |  | 3180 | 3261 | 3334.1 | 3417 | 3443.1
31 | PEDRO | GF | 10 - 11 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E30 | 13262012738 | 273426 | 275701 | 277811 | 280188 | 282281
32 | SOCIOLLA | GF | 12 - 12A | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 |  | 74453 | 76265 | 77890 | 79728 | 81364
33 | VICTORIA SECRET | GF | 12 B - 17 | 3 FASE 60 A | SCHNEIDER |  | 724106165 | 16403 | 17428.1 | 18326.8 | 19347 | 20255.9
34 | BATH & BODYWORKS (BBW) | GF | 12 B - 18 | 3 FASE 60 A | SCHNEIDER |  | 724106142 | 28619.5 | 30372.5 | 32012.4 | 33890.3 | 35572.4
35 | FLYING TIGER | GF | 21 | 3 FASE 16 A | SCHNEIDER |  | 224025181 | 8364.4 | 10185.2 | 11851.9 | 13739.4 | 15437.4
36 | COL'S FROYO | GF | 20 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 67188 | 68257 | 69199 | 70405 | 71719
37 | SHEM SUSHI | GF | 18 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 97333 | 100098 | 102754 | 105769 | 108202
38 | H & M (DOUBLE TARIF) (TOTAL) | GF | 22 - 29 | 3 FASE 250 A | SCHNEIDER |  | 1015422130 | 2878597.8 | 2902418.5 | 2918052 | 2931268.3 | 2943312.2
| H & M TARIF 1 (LWBP) | [6 empty] | 1938913.1 | 1955966.1 | 1967736.5 | 1976736.6 | 1985083.1
| H & M TARIF 2 (LWBP) | [6 empty] | 939683.4 | 946451.1 | 950314.2 | 954530.5 | 958227.4
| H & M GENSET | [5 empty] | 715103052 | 445.9 | 446.7 | 446.7 | 446.7 | 448.2
| LOGO WALLSIGN H & M (DOUBLE TARIF) (TOTAL) |  |  | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | E10 | 1313201073 | 2444.7 | 2499.3 | 2560 | 2601.9 | 2660.9
| LOGO WALLSIGN H & M TARIF 1 (LWBP) |  |  |  |  | E10 |  | 734.8 | 777.1 | 824 | 856.5 | 901.9
| LOGO WALLSIGN H & M TARIF 2 (WBP) |  |  |  |  | E10 |  | 1709.9 | 1722.2 | 1736 | 1745.4 | 1759
| GENSET LOGO WALLSIGN H & M |  |  |  |  | E10 | 15342010945 | 50.7 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 51.6
| LOGO WALLSIGN H & M |  | LOBBY PANTAI BSB | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | E00 |  | 1710.1 | 1779.8 | 1843.2 | 1915.7 | 1979.5
39 | MLB | GF | 30 |  |  |  |  | 11248.4 | 11934.6 | 12564.4 | 13289.5 | 13957.3
40 | SHEM RAMEN | GF | 31 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 98697 | 101029 | 103011 | 105401 | 107496
41 | WARUNG KOFFIE BATAVIA | GF | 32 - 33 | 3 FASE 60 A | SOCOMEC | E30 | 13262012772 | 382612 | 386426 | 389780 | 393487 | 396768
42 | FORE COFFEE | GF | 36 | 3 FASE 40 A | SCHNEIDER |  | 0215145056 | 142195.4 | 144759.2 | 147016.3 | 149609.2 | 151986.6
| GUDANG FORE | P3 | PARKIRAN | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | E00 | 48503058 | 1823.8 | 1992.4 | 2141.5 | 23140 | 2468.3
43 | PANDORA | GF | 41 | 3 FASE 16 A | SCHNEIDER |  | IEM 3110 0224026240 | 2966.3 | 4102.2 | 5131.6 | 5308 | 7387.7
44 | SEPHORA | GF | 37 - 40 |  |  |  |  | 15189.4 | 24101.6 | 32081.9 | 41403.1 | 49740.5
| SEPHORA WALL SIGN | GF | BEACH GATE | [5 empty] | 3707.4 | 3758.1 | 3816.2 | 3867.4
45 | L'OCCITANE | GF | 33 A - 35 |  |  |  |  | 1477 | 2393.3 | 3122.5 | 3973.8 | 4748.9
46 | GARMIN | GF | 42A | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 |  | 34694 | 35517 | 36248 | 37049 | 37778
47 | HAVAIANAS | GF | 42B | 3 FASE 10 A | SOCOMEC | E20 |  | 39730 | 40577 | 41344 | 42202 | 42974
48 | CAR WASH | [6 empty] | 34298 | 35487 | 36478 | 37743 | 38597
49 | SHOWROOM CARWASH |  | PARKIRAN BELAKANG LOADING HYPERMART | 3 FASE 40 A | SOCOMEC | E20 | 13482010639 | 165870 | 167158 | 168152 | 169415 | 170559
50 | PENTACITY HOTEL BALIKPAPAN | GF | AREA LOBBY UTAMA | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 | 17312010468 | 88193 | 90167 | 92402 | 95914 | 96590
| LOGO HOTEL PENTACITY & ASTARA |  |  | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 6632 | 6822 | 6994 | 7201 | 7365
| TAMAN POHON PALM HOTEL PENTACITY |  |  | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | E00 | 13172010268 | 495.5 | 514.6 | 519.9 | 545.1 | 567.1
51 | VANS | UG | 01 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E30 |  | 90029 | 91220 | 92386 | 93716 | 94901
52 | SAMSONITE | UG | 03 A - 05 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E21 | 13152011224 | 128281 | 129054 | 129751 | 130545 | 131267
53 | ROOKIE | UG | ISLAND A | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER | E20 |  | 29962 | 31135 | 32171 | 33336 | 34394
54 | SMIGGLE | UG | ISLAND A | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER | E20 |  | 16424 | 17014 | 17547 | 18145 | 18687
55 | VIVA COSMETIC | UG | ISLAND A |  |  |  |  | 2766.5 | 2964.6 | 3152 | 3360.8 | 3545.9
56 | SKECHERS -UG- | UG | 11 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 88677 | 92083 | 95106 | 98562 | 101659
57 | CONVERSE | UG | 09 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 35605 | 36895 | 38065 | 39416 | 40609
58 | NEW BALANCE | UG | 8 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 |  | 45135 | 46821 | 48340 | 50081 | 51629
59 | STEVE MEIDEN | UG | 3 | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 | 17272011270 | 37214 | 38683 | 39942 | 41354 | 42620
60 | BIRKENSTOCK | UG | 2 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 | 19182010079 | 26855 | 27829 | 28714 | 29888 | 30834
61 | HUAWEI (ANDALAS) | UG | 10 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 33689 | 34692 | 35586 | 36629 | 37577
62 | JETE | UG | 10 | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER |  |  |  | 1632.3 | 2983.2 | 4544.2 | 5947.8
63 | ADIDAS | UG | 12 - 12A | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 | 18072010448 | 98220 | 100582 | 102720 | 105133 | 107353
64 | ASICS | UG | 15 | 3 FASE 20 A | SCHNEIDER |  | 0214496102 | 113020 | 114336 | 115504 | 116963 | 118275
65 | MI STORE | UG | 12B | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 | 17482010656 | 30546 | 31324 | 32001 | 32796 | 33500
66 | OPTIK SEIS | UG | 16 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 60539 | 61777 | 63046 | 64456 | 65749
67 | OPTIK TUNGGAL | UG | 17 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E21 | 13152011229 | 125426 | 126881 | 128199 | 129734 | 131087
68 | PLANET SURF | UG | 18 - 19 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E21 | 13152011175 | 154227 | 156880 | 159310 | 162744 | 165775
69 | MANZONE | UG | 20 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 | 114202010869 | 73511 | 74661 | 75718 | 76949 | 78035
70 | GC KOREAN BBQ | UG | 21 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E21 | 17222010887 | 116079 | 117297 | 118397 | 119731 | 120794
| GC KOREAN LOGO (WALLSIGN) | UG | 21 | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | AM10 |  | 38410.1 | 38462.4 | 38534.5 | 38615.9 | 38689
| GUDANG GC KOREA BBQ | LG | PANEL A | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E21 |  | 123408 | 125054 | 126431 | 127828 | 129256
| GC KOREAN BBQ (SITTING AREA) | UG | 40 - 41 | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER | E20 | 17261010151 | 9996 | 10401 | 10761 | 11193 | 11589
71 | Dr. SPECS | UG | 22 | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 48400 | 50181 | 51801 | 53638 | 55294
72 | STARTIME | UG | 23 A -25 | 3 FASE 10 A | SOCOMEC | E20 | 18072010563 | 70041 | 70971 | 71811 | 72752 | 73561
73 | BOSE | UG | 26 | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER |  | 224016017 | 6626.4 | 7150.6 | 7628.6 | 8152.9 | 8622.1
74 | DORAN GADGET | UG | 23 | 3 FASE 25 A | SCHNEIDER |  | 214496036 | 32080.1 | 33143.2 | 34107.2 | 35220.4 | 36180.2
75 | SKINARMA | UG | 27 B | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER |  | 0224026257 | 4270.2 | 4550.7 | 4797.1 | 5075.4 | 5329.9
76 | RED DOG | UG | 26 - 28 | 3 FASE 40 A | SCHNEIDER |  | 223431023 | 20487.8 | 22294.8 | 23875.2 | 25940 | 27592.7
| GUDANG RED DOG | P3 | PARKIRAN |  |  |  |  | 3923.4 | 4233.8 | 4504.8 | 4819.5 | 5046.7
77 | MIXUE | UG | 27 A | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | E00 |  | 37477 | 38413 | 39148 | 39148 | 39148 | FIT OUT
78 | SHIHLIN | UG | 29 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 100028 | 102738 | 105045 | 108212 | 110688
| GUDANG SHIHLIN | P5 | P5 | 3 FASE 10 A | SOCOMEC | E20 | 19242010070 | 41905 | 42872 | 43621 | 44564 | 45367
79 | LEGO | UG | 33 A - 37 | 3 FASE 16 A | SCHNEIDER |  | 0223431058 | 7614.5 | 8110.9 | 8730.5 | 0 | 0 | CLOSE
80 | LOLYPOLY | UG | 38 | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER |  | 0215141028 | 75487.2 | 76016.6 | 76493 | 77044.7 | 77529.8
81 | LILLA LABEL | UG | 39 | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER |  | 224026177 | 1862.6 | 2039.6 | 2197.9 | 2380.5 | 2543
82 | MR. MILES | UG |  | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | AM10 |  | 9167.9 | 9346.9 | 9492.5 | 9715.7 | 9879.8
83 | C & F PARFUM | UG | 43 | 3 FASE 25 A | SCHNEIDER |  | 223144017 | 21169.2 | 23277.5 | 25163.3 | 27310 | 29276.3
84 | WATCH CLUB | UG | 43 A | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E21 | 13152011172 | 162688 | 164329 | 165795 | 167481 | 168996
85 | BENANG JARUM | UG | 45 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 80222 | 83544 | 86264 | 89320 | 92086
86 | BUTTONSCRAVES | UG | 46 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 118839 | 122578 | 125811 | 129370 | 132488
87 | IBOX | UG | 47 | 3 FASE 16 A | SCHNEIDER |  | 17012010241 | 45223 | 46572 | 47766 | 49137 | 50317
88 | ERHA APOTHECARY | UG | 48 | 3 FASE 40 A | SCHNEIDER |  | 0215114181 | 188087.6 | 190341.7 | 192372.3 | 194714.2 | 196936.4
89 | ODD (OUR DAILY DOSE) | UG | 49 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 34125 | 35167 | 36110 | 37180 | 38154
90 | OH SOME ! | UG | 50 - 55 | 3 FASE 100 A | SOCOMEC | E41 |  | 643764 | 664571 | 683156 | 704097 | 722867
| GUDANG OH SOME ! | FF | KORIDOR | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | AM10 |  | 20759.8 | 20786.1 | 20809.3 | 20835.8 | 20857.9
91 | FOOT LOCKER | UG | 56 - 57 |  | SCHNEIDER |  | 0723246047 | 147783.6 | 153452.3 | 158581.1 | 165536.4 | 171153.1
92 | HUSH PUPPIES | UG | 59 - 61 | 3 FASE 25 A | SCHNEIDER |  | 0214493084 | 173092.6 | 177611.8 | 181723.1 | 186377.7 | 190418.6
93 | SAMSUNG | UG | 42 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 | 13152011234 | 42761 | 43535 | 44223 | 45059 | 45803
94 | SKECHERS | UG | 11 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 | 17012010229 | 53563 | 55321 | 56849 | 58598 | 60280
95 | SPORT STATION | UG | ANCHOR A | 3 FASE 40 A | SOCOMEC | E40 |  | 469335 | 482104 | 493558 | 506972 | 518599
96 | PAYLESS | UG | ANCHOR | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 | 19242010196 | 30631 | 31839 | 32936 | 34168 | 35310
97 | KIDS STATION |  |  | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 | 17272011505 | 50968 | 52768 | 54347 | 56166 | 57805
98 | PLANET SPORT |  |  | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 | 17302011319 | 76178 | 79185 | 81954 | 85091 | 87894
99 | GUARDIAN | FF | 59 - 60 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 32721 | 36213 | 39574 | 43287 | 46686
100 | BEAUTY HAUL | FF | 61 | 3 FASE 16 A | SCHNEIDER | IEM3110 |  | 11043.5 | 12909 | 14594.2 | 16516 | 18224.8
101 | NADA PUSPITA | FF | 57 - 58 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 59044 | 61601 | 63923 | 66568 | 68896
102 | RIA MIRANDA | FF | 53 A | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 | 19172010947 | 11784 | 12304 | 12811 | 13383 | 13896
103 | HEY LOCAL | FF | 55 - 56 | 3 FASE 25 A | SCHNEIDER |  | 217383044 | 27954.6 | 29770.1 | 31438.1 | 33349.1 | 34998.5
104 | BSB FOODCOURT (OFFICE) | FF | 01 - 10 |  | SOCOMEC | E20 |  | 201534 | 204186 | 206461 | 209093 | 211089
| BSB FOODCOURT (DOUBLE TARIF) TOTAL INDUK 1 (1-7) |  |  | 3 FASE 150 A | SOCOMEC | E41 | 18092010461 | 284369 | 286861 | 289322 | 292359 | 295263
| BSB FOODCOURT TARIF 1 ((LWBP)) |  |  |  |  | E41 |  | 207383 | 209875 | 212336 | 215373 | 218278
| BSB FOODCOURT TARIF 2 ((WBP)) |  |  |  |  | E41 |  | 76985 | 76985 | 76985 | 76985 | 76985
| BSB FOODCOURT (DOUBLE TARIF) TOTAL INDUK 2 (8-13)+ PP LP |  |  | 3 FASE 100 A | SOCOMEC | E41 | 18052011252 | 430042 | 436141 | 441462 | 447674 | 452515
| BSB FOODCOURT TARIF 1 (LWBP) |  |  |  |  | E41 |  | 354458 | 360557 | 365877 | 372089 | 376931
| BSB FOODCOURT TARIF 2 (WBP). |  |  |  |  | E41 |  | 75584 | 75584 | 75584 | 75584 | 75584
| BAKMI NAGA (STAND NO 1) |  | 01 - 10 | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 28078 | 28330 | 28559 | 28852 | 29101
| COBEK PENYET (STAND NO 2) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 24545 | 24612 | 24673 | 24725 | 24859
| KEBULI CAIRO (STAND NO 3) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 16389 | 16753 | 17062 | 17415 | 17747
| NASGOR (STAND NO 4) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 19302 | 19416 | 19599 | 19882 | 20131
| MAEM KREMES (STAND NO 5) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 28998 | 29454 | 29876 | 30378 | 30839
| SI MBOK (STAND NO 6) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 35543 | 36015 | 36414 | 36868 | 37274
| MERDEKA DRINK (STAND NO 7) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 77533 | 78222 | 78820 | 79569 | 80217
| ARTOMORO (STAND NO 8) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 45931 | 46257 | 46547 | 46902 | 47217
| SOTO BALIKPAPAN (STAND NO 9) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 21051 | 21332 | 21571 | 21899 | 22177
| LALALPAN KAKI LIMA (STAND NO 10) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 27629 | 28046 | 28389 | 28766 | 29150
| DE BANJAR (STAND NO 11) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 30173 | 30611 | 30997 | 31448 | 31843
| MIE HOTPLATE (STAND NO 12) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 10788 | 11046 | 11264 | 11510 | 11656
| PAGARASO (STAND NO 13) |  |  | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 |  | 18469 | 18688 | 18906 | 19170 | 19170
| SEHATI |  |  | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | E00 |  | 6322.6 | 6527.4 | 67145 | 6950.3 | 7162.7
| KOPI +62 SANCTUARY |  |  | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | E00 |  | 12013.9 | 12269.4 | 12499.5 | 12765.8 | 12993.4
| LOGO BSB FOODCOURT | P5 | PANEL P5 | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | AM10 |  | 2074.2 | 2128.3 | 2177.3 | 2233.4 | 2283.9
105 | THE MERCY | FF | 10 | 3 FASE 40 A | SCHNEIDER |  |  |  | 0 | 399.6 | 2465 | 4430.8 | 20 FEBRUARI 2026 STAND AWAL 0 KWH
106 | BEAUTIQUE HAIR ATLIER | FF | 12 A | 3 FASE 40 A | SOCOMEC | E21 | 13152011174 | 95587 | 96378 | 97138 | 97970 | 98699
107 | Y'PYR SALON | FF | 16 | 3 FASE 32 A | SCHNEIDER |  | 2240251610 | 8217 | 9224 | 10113 | 11145 | 12034
| Y'PYR SALON NEW |  | 17 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 26686 | 26893 | 27071 | 27251 | 27437
108 | OUR STUDIO | FF | 360:00 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 | 13152011185 | 51765 | 52234 | 52681 | 53207 | 53683
109 | DWIDAYA TOUR | FF | 28 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 12877 | 13180 | 13453 | 13740 | 14012
110 | FOOT LAB | FF | 33 - 37 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 |  | 30481 | 31597 | 31597 | 32673 | 33507
111 | MOTHER CARE | FF | 46 | 3 FASE 16 A | SCHNEIDER | E21 | 215141017 | 58348.5 | 60521.2 | 62456.4 | 64691.6 | 66673.7
112 | ELC | FF | 47 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E21 | 13152011217 | 102612 | 103428 | 104154 | 104973 | 105702
113 | WATSON | FF | 43 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 | 17252010345 | 60956 | 64221 | 67160 | 70527 | 73564
| BLI BLI | FF | [8 empty] | 679.1 | 1460.4
114 | GYUKAKU | FF | 50 |  | SCHNEIDER |  | 23188157 | 17767.5 | 24705.3 | 31026.4 | 38380.9 | 44884.1
115 | ANDALAS | FF | 43 A - 45 | 3 FASE 20 A | SCHNEIDER | IEM3110 | 224026200 | 3963.8 | 6232.7 | 8273.4 | 10627.6 | 12740.9
116 | KIMUKATSU | FF | 48 - 49 | 3 FASE 75 A | SCHNEIDER |  | 723454003 | 53093.3 | 58872.3 | 63905.7 | 70224.7 | 75594.5
| GUDANG KIMUKATSU | P3 | P3 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E21 | 17232010598 | 12766.7 | 13895.9 | 14997.7 | 16490.6 | 17646.3
117 | SUSHI TEI | FF | 51 | 3 FASE 100 A | SOCOMEC | E40 |  | 168704 | 184768 | 198355 | 213944 | 228767
| GUDANG SUSHI TEI (GF) | GF | GF | 3 FASE 40 A | SCHNEIDER |  | 221095041 | 58950.2 | 64052.6 | 68630.6 | 73900.5 | 78639.5
| GUDANG SUSHI TEI (UG) | UG | UG | 3 FASE 32 A | SCHNEIDER |  | 224155136 | 32176.1 | 35209.4 | 37878.8 | 40923.9 | 43756.5
118 | KIDZLANDIA-FUNWORLD | FF | ANCHOR A1&A2 | 3 FASE 160 A | SCHNEIDER |  | 719331046 | 381293 | 401124.5 | 419211.8 | 439129.1 | 456072.4
| LOGO FUNWORLD | P5 | P5 | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | AM10 | 6206321 | 17138.8 | 17176.6 | 17211.2 | 17259.5 | 17300.9
119 | SPILLA JEWELERY | FF | 63 | 3 FASE 10 A | SOCOMEC | E20 |  | 35579 | 36261 | 36872 | 37548 | 38152
120 | CNC FITNES (DOUBLE TARIF) (TOTAL) | FF | ANCHOR B | 3 FASE 250 A | SOCOMEC | E41 | 13222010257 | 606776 | 615288 | 622854 | 631155 | 639738
| CNC FITNES TARIF 1 (LWBP) |  |  |  |  | E41 |  | 495331 | 502214 | 508174 | 514782 | 521672
| CNC FITNES TARIF 2 (WBP) |  |  |  |  | E41 |  | 111445 | 113073 | 114680 | 116373 | 118065
| CNC FITNES GENSET |  |  |  | SOCOMEC | E40 | 18352010552 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| CNC FITNES LOGO (WALLSIGN) | P5 | PANEL P5 | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | AM10 | IEC 62053-21 | 1382.7 | 1397 | 1410 | 1424.4 | 1437.4
121 | XXI (DOUBLE TARIF) (TOTAL) | SF | ANCHOR A | 3 FASE 500 A | SOCOMEC | E41 | 18092010468 | 2953820 | 2998040 | 3034443 | 3080443 | 3123125
| XXI TARIF 1 (LWBP) |  |  |  |  | E41 |  | 2012351 | 2042586 | 2067804 | 2099501 | 2128634
| XXI TARIF 2 (WBP) |  |  |  |  | E41 |  | 941469 | 955453 | 966638 | 980940 | 994490
| XXI GENSET |  |  |  | SOCOMEC | E40 | 17452010410 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15
122 | KIDZOOONA | SF | ANCHOR B | 3 FASE 80 A | SCHNEIDER |  | 0718053037 | 159324.8 | 173192.4 | 185691.2 | 199198.2 | 211168.6
123 | COCOLAND | SF |  | 3 FASE 30 A | SOCOMEC | E20 | 15172010766 | 90082 | 93346 | 96248 | 99539 | 102482
124 | THE HALL (DOUBLE TARIF) (TOTAL) | SF | LANTAI 2 | 3 FASE 150 A | SCHNEIDER |  | 1015443035 | 417828.9 | 422363.8 | 425744.5 | 429242.1 | 433346.4
| THE HALL TARIF 1 (LWBP) | [6 empty] | 320221.8 | 323760.2 | 326671.6 | 329498.9 | 3326515
| THE HALL TARIF 2 (WBP) | [6 empty] | 97605.7 | 98602.1 | 99071.5 | 99741.7 | 100693.4
| THE HALL GENSET |  |  |  | SOCOMEC | E40 | 18072010329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | PT. MAC SARANA JAYA (WINET) | P3 | ALL AREA | 3 FASE 50 A | SCHNEIDER |  | 0214496035 | 470447.5 | 478941.1 | 485877.1 | 494455.7 | 502014.1
126 | BIZNET |  |  | 1 FASE 30 A | SOCOMEC | E00 | 14422010044 | 1348.6 | 1472.4 | 1593.6 | 1732.2 | 1858.6
| MASJID AL - IKHLAS | P4 |  | 3 FASE 50 A | SCHNEIDER |  | 0224364006 |  |  |  | 0 | 4698.9 | ON 28 MARET 2026 (STAND AWAL 0 KWH)
127 | BINA BANGSA SCHOOL (TOTAL) (DOUBLE TARIF) | LG | RUANG PANEL BBS DI BASEMENT LG | 3 FASE 1000 A | SCHNEIDER |  | 1016322127 | 1522469.4 | 1547464.9 | 1568833 | 1589443.2 | 1616338.4
| BINA BANGSA SCHOOL TARIF 1 (LWBP) | [6 empty] | 1388408.6 | 1412123.6 | 1432107.3 | 1451158.5 | 1476288.7
| BINA BANGSA SCHOOL TARIF 2 (WBP) | [6 empty] | 134060.5 | 135340.7 | 136724.7 | 138282,9 | 140048
| BINA BANGSA SCHOOL GENSET |  |  |  | SOCOMEC | E40 | 14202010825 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873
128 | POWER INDUK ASTARA (TOTAL) (DOUBLE TARIF) | LG | RUANG KUBIKAL/TRAFO | TOWER A (630 A), TOWER B (630 A), TOWER C (630 A), TOWER D (630 A), TOWER E (800 A) | EDMI Mk6N GENIUS |  | 219945979 | 21173711.6 | 21643710.23 | 22046018.47 | 22620842.01 | 22932119.2
| POWER INDUK ASTARA TARIF 1 (LWBP) | [6 empty] | 17307036.11 | 17691276.53 | 18020333.23 | 18488551.38 | 18744685.42
| POWER INDUK ASTARA TARIF 2 (WBP) | [6 empty] | 3866673.95 | 3952433.02 | 4025683.17 | 4132290.49 | 4187433.37
129 | ASTARA TOWER A | P6 | PANEL TOWER A | 3 FASE 360 A | SIEMENS |  | PAC3200 | 7950710.03 | 8057539.41 | 8161587.45 | 8273949.13 | 8376250.15
| ASTARA TOWER B |  | T1 00.00 | 3 FASE 360 A | SIEMENS |  | PAC3220 | 5259446.33 | 5424435.63 | 5577877,20 | 5748181.38 | 5907142.54
| ASTARA TOWER C |  | PANEL TOWER C & D | 3 FASE 360 A | SIEMENS |  | PAC3200 | 6350364.94 | 6447193.26 | 6542180.85 | 6631190.23 | 6717818.77
| ASTARA TOWER D |  | PANEL TOWER C & D | 3 FASE 360 A | SIEMENS |  | PAC3200 | 1753808.19 | 1795781.61 | 1839245.89 | 1880123.53 | 1914252.89
| ASTARA TOWER E |  | PANEL TOWER E | 3 FASE 800 A | SIEMENS |  | PAC3200 | 2329777.09 | 2379152.62 | 2408615.78 | 2446476.2 | 2481925.44
130 | POWER AQUA BOOM TOWER D (PERMANEN) | SF | PANEL ZONA B | 3 FASE 250 A | SCHNEIDER |  | 0713603061 | 1267918.7 | 1286766.4 | 1302210.8 | 1319968.2 | 1335977.2
|  | P6 | P6 | 3 FASE 250 A | SOCOMEC | E40 | 17272011946 | 92744 | 95998 | 98379 | 101179 | 103696
| DIBUAT OLEH |  |  |  | DIPERIKSA OLEH | [7 empty] | DIKETAHUI OLEH
| Emma Syafitri |  |  |  | Riyanto/Jusmianto | [7 empty] | Hardianto
| Adm Engineering |  |  |  | Supervisor | [7 empty] | Chief Engineering

## REKAP LISTRIK 2026
REKAP DATA LISTRIK TENANT PENTACITY
UPDATE 28 APRIL 2026
NO. | NAMA TENANT | LANTAI UNIT |  | DAYA LISTRIK | JENIS KWH | TYPE KWH | NO KWH | 2026-01-29 | 2026-02-26 | 2026-03-30 | 2026-04-28 | KETERANGAN
1 | HYPERMART PUTR (DOUBLE TARIF) (TOTAL) | LG | ANCHOR E | 3 FASE 400 A | SCHNEIDER |  | 1015163133 | 62832 | 57497.2 | 66058.8 | 61007.1
| HYPERMART PUTR TARIF 1 (LWBP) | [6 empty] | 48003.4 | 43959.5 | 50353.1 | 46759.6
| HYPERMART PUTR TARIF 2 (WBP) | [6 empty] | 14828.2 | 13537.7 | 15704.3 | 14247.4
| HYPERMART GENSET PUTR |  |  |  | SOCOMEC | E43 | 17282010063 | 58 | 0 | 1 | 627
| HYPERMART AHU (AC) (DOUBLE TARIF) (TOTAL) |  |  | 3 FASE 600 A | SCHNEIDER |  | 1915184007 | 22960.3 | 15445.2 | 18230.6 | 22142.2
| HYPERMART AHU (AC) TARIF 1 (LWBP) | [6 empty] | 14939.7 | 9968.9 | 11958.8 | 14328.2
| HYPERMART AHU (AC) TARIF 2 (WBP) | [6 empty] | 8020.7 | 5476.5 | 6271.1 | 7814.2
| HYPERMART GENSET AHU (AC) |  |  |  | SOCOMEC | E40 | 18072010604 | 0 | 1 | 0 | 0
| LOGO WALLSIGN HYPERMART (DOUBLE TARIF) (TOTAL) |  |  | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | E10 | 13132010735 | 43.3 | 40.8 | 46.1 | 40.7
| LOGO WALLSIGN HYPERMART TARIF 1 (LWBP) |  |  |  |  | E10 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0
| LOGO WALLSIGN HYPERMART TARIF 2 (WBP) |  |  |  |  | E10 |  | 43.3 | 40.7 | 46.2 | 40.7
| LOGO GENSET WALLSIGN HYPERMART |  |  |  |  | E10 | 15342010953 | -0.7 | 0 | 0 | 0.5
2 | NEW MINISO | LG | 01 - 03B | 3 FASE 50 A | SOCOMEC | E30 | 13262012698 | 7871 | 8259 | 9995 | 8999
3 | IMPERIAL KITCHEN | LG | 6 | 3 FASE 80 A | SOCOMEC | E20 | 17202012200 | 7934 | 6726 | 7809 | 6641
4 | BAKOEL BAMBOE | LG | 06 A | 3 FASE 40 A | SOCOMEC | E20 |  | 4529 | 4100 | 4868 | 4172
| GUDANG BAKOEL BAMBOE | P3 | PARKIRAN | 3 FASE 40 A | SOCOMEC | E20 |  | 4128.7 | 3965.6 | 5404 | 4527.4
5 | YOSHINOYA | LG | 27 | 3 FASE 100 A | SOCOMEC | E40 | 14402010813 | 7785.9 | 7727.6 | 8642.4 | 7348.3
6 | GURIH NUSANTARA | LG | 24 | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 1788 | 1676 | 1972 | 1825
7 | BONCAFE | LG | 23, 23A - 25 | 3 FASE 125 A | SOCOMEC | E20 | 0722206098 | 8497.6 | 7777.9 | 9124.3 | 0
| BONCAFE | LG | 23, 23A - 25 | [6 empty] | 0.6 | 2580.1
8 | LUCA | LG | ISLAND |  | SCHNEIDER |  | 214152054 | 927.1 | 761.2 | 925.7 | 848.9
| JUSCRACK | [6 empty] | 272 | 242 | 221 | 357
9 | DCREPES | LG | [5 empty] | 1157 | 1019 | 1222 | 1079
| GUDANG D'CREPES | [6 empty] | 616.4 | 553.6 | 652.6 | 562.8
10 | TAWAN | LG | 07 | 3 FASE 50 A | SOCOMEC | E30 | 13262012720 | 3581 | 3098 | 3892 | 3183
| GUDANG TAWAN | P4 |  | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | AM10 | IEC 62053-21 | 654.6 | 594.8 | 675.8 | 599.6
11 | PEPPER LUNCH | LG | 08 | 3 FASE 6 A | SCHNEIDER |  | 1025084099 | 7603.2 | 6374.1 | 8009.1 | 6730.4
| GUDANG PEPPER LUNCH | P1 | GUDANG NO. 1 | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | AM10 | 11123311334 | 918.5 | 816.2 | 939 | 828.1
12 | RAMEN 01 | LG | 9 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 2624 | 2413 | 2734 | 2436
13 | ICHIBAN SUSHI | LG | 10 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 | 17272011265 | 2969 | 2683 | 3187 | 2954
14 | ROYAL K BBQ | LG | 11 | 3 FASE 25 A | SCHNEIDER |  | 0214496105 | 1352.3 | 1193 | 1349.8 | 1274.2
15 | SOLARIA | LG | 12 - 12 A | 3 FASE 40 A | SOCOMEC | E21 | 13152011170 | 5488 | 5007 | 6038 | 5244
16 | DAPUR SOLO | LG | 13 | 3 FASE 32 A | SCHNEIDER |  | 0219076016 | 3400.9 | 3023.5 | 3308 | 2868.2
| GUDANG DAPUR SOLO | [6 empty] | 1088 | 901 | 1324 | 982
17 | BABAKU | LG | 16 | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 1411 | 1239 | 1433 | 1246
18 | KFC | LG | 17 - 19 | 3 FASE 100 A | SCHNEIDER |  | 717441052 | 2246.9 | 1932.4 | 2041.7 | 2021.3
| KFC LOGO (WALLSIGN) | P5 | P5 | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | AM10 | 11183313009 | 11.5 | 10.7 | 12.1 | 11
19 | MR. DIY | LG | 20 | 3 FASE 60 | SOCOMEC | E20 | 17272011868 | 2897 | 2565 | 2955 | 2459
| MR. DIY LOGO (WALLSIGN) | P5 | P5 | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | AM10 | IEC 62053-21 | 18.9 | 18.7 | 20.3 | 18.4
20 | TOYS KINGDOM | LG | 21 | 3 FASE 60 | SOCOMEC | E20 |  | 5586 | 4924 | 5564 | 5187
| TOYS KINGDOM (WALLSIGN) | P5 | P5 | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | AM10 |  | 11.3 | 10.2 | 11.4 | 10.1
21 | POMPA TRANSFER UNTUK APARTEMEN (ROOFTOP) | LG | RUANG POMPA | 3 FASE 50 A | SOCOMEC | E33 | 13362010868 | 5815 | 5322 | 5612 | 3032
22 | BSB PANTAI |  |  | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 4749 | 4051 | 4564 | 3496
| GUDANG BSB PANTAI | GF |  | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 |  | 1626 | 1319 | 1799 | 1425
23 | ATM BANK BSI | LG | SKYBRIDGE (UNIT # 9) | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | E00 | 18102010099 | 131.1 | 132.9 | 151.1 | 135.3
| ATM BANK BRI |  | SKYBRIDGE (UNIT # 9) | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | E00 |  | 139.3 | 126 | 143.7 | 138.6
| ATM BANK BPD/KALTIMTARA |  | SKYBRIDGE (UNIT # 16) | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | E00 | 18102010106 | 73.9 | 66.1 | 75.9 | 68.1
| ATM BANK MANDIRI |  | SKYBRIDGE (UNIT # 21) | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | E00 | 18102010111 | 198.5 | 199.6 | 215.9 | 187.6
24 | STARBUCKS COFFEE | GF | 01 - 02 | 3 FASE 100 A | SCHNEIDER |  | 715105171 | 3924.9 | 3366.2 | 3779.5 | 3551.3
| STARBUCKS COFFEE LOGO (WALLSIGN) |  |  | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | E10 | 15472011072 | 8.3 | 7.5 | 8.6 | 7.7
25 | FRANK & CO | GF | 03 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E30 | 13262012741 | 2057 | 1861 | 2032 | 1854
| FRANK & CO LOGO (WALLSIGN) |  | P3 | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | AM10 | 11183312188 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0
26 | STACCATO | GF | 03 A | 3 FASE 25 A | SCHNEIDER |  | 215141052 | 917.6 | 277.8 | 1815 | 1729.2
27 | ALDO | GF | 05 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 | 13152011173 | 1053 | 168 | 1848 | 1761
28 | BLEND WINE & CO (AC) | GF | 06 | 3 FASE 75 A | SCHNEIDER |  | 1015463046 | 6821.1 | 3327.4 | 4287.1 | 3759.5
| BLEND WINE & CO |  |  | 3 FASE 60 A | SOCOMEC | E21 | 13152011177 | 56 | 47 | 54 | 45
29 | CHARLES & KEITH | GF | 07 - 09 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E30 | 13262012708 | 2432 | 2235 | 2547 | 2278
30 | UNIQLO | GF | ANCHOR A | 3 FASE 200 A | SOCOMEC | E41 | 18342010865 | 19112 | 17186 | 19959 | 17513
| LOGO WALL SIGN UNIQLO | GF | LOBBY PANTAI BSB | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | AM10 |  | 81 | 73.1 | 82.9 | 26.1
31 | PEDRO | GF | 10 - 11 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E30 | 13262012738 | 2275 | 2110 | 2377 | 2093
32 | SOCIOLLA | GF | 12 - 12A | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 |  | 1812 | 1625 | 1838 | 1636
33 | VICTORIA SECRET | GF | 12 B - 17 | 3 FASE 60 A | SCHNEIDER |  | 724106165 | 1025.1 | 898.7 | 1020.2 | 908.9
34 | BATH & BODYWORKS (BBW) | GF | 12 B - 18 | 3 FASE 60 A | SCHNEIDER |  | 724106142 | 1753 | 1639.9 | 1877.9 | 1682.1
35 | FLYING TIGER | GF | 21 | 3 FASE 16 A | SCHNEIDER |  | 224025181 | 1820.8 | 1666.7 | 1887.5 | 1698
36 | COL'S FROYO | GF | 20 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 1069 | 942 | 1206 | 1314
37 | SHEM SUSHI | GF | 18 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 2765 | 2656 | 3015 | 2433
38 | H & M (DOUBLE TARIF) (TOTAL) | GF | 22 - 29 | 3 FASE 250 A | SCHNEIDER |  | 1015422130 | 23820.7 | 15633.5 | 13216.3 | 12043.9
| H & M TARIF 1 (LWBP) | [6 empty] | 17053 | 11770.4 | 9000.1 | 8346.5
| H & M TARIF 2 (LWBP) | [6 empty] | 6767.7 | 3863.1 | 4216.3 | 3696.9
| H & M GENSET | [5 empty] | 715103052 | 0.8 | 0 | 0 | 1.5
| LOGO WALLSIGN H & M (DOUBLE TARIF) (TOTAL) |  |  | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | E10 | 1313201073 | 54.6 | 60.7 | 41.9 | 59
| LOGO WALLSIGN H & M TARIF 1 (LWBP) |  |  |  |  | E10 |  | 42.3 | 46.9 | 32.5 | 45.4
| LOGO WALLSIGN H & M TARIF 2 (WBP) |  |  |  |  | E10 |  | 12.3 | 13.8 | 9.4 | 13.6
| GENSET LOGO WALLSIGN H & M |  |  |  |  | E10 | 15342010945 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8
| LOGO WALLSIGN H & M |  | LOBBY PANTAI BSB | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | E00 |  | 69.7 | 63.4 | 72.5 | 63.8
39 | MLB | GF | 30 |  |  |  |  | 686.2 | 629.8 | 725.1 | 667.8
40 | SHEM RAMEN | GF | 31 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 2332 | 1982 | 2390 | 2095
41 | WARUNG KOFFIE BATAVIA | GF | 32 - 33 | 3 FASE 60 A | SOCOMEC | E30 | 13262012772 | 3814 | 3354 | 3707 | 3281
42 | FORE COFFEE | GF | 36 | 3 FASE 40 A | SCHNEIDER |  | 0215145056 | 2563.8 | 2257.1 | 2592.9 | 2377.4
| GUDANG FORE | P3 | PARKIRAN | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | E00 | 48503058 | 168.6 | 149.1 | 20998.5 | -20671.7
43 | PANDORA | GF | 41 | 3 FASE 16 A | SCHNEIDER |  | IEM 3110 0224026240 | 1135.9 | 1029.4 | 176.4 | 2079.7
44 | SEPHORA | GF | 37 - 40 |  |  |  |  | 8912.2 | 7980.3 | 9321.2 | 8337.4
| SEPHORA WALL SIGN | GF | BEACH GATE |  |  |  |  | 3707.4 | 50.7 | 58.1 | 51.2
45 | L'OCCITANE | GF | 33 A - 35 |  |  |  |  | 916.3 | 729.2 | 851.3 | 775.1
46 | GARMIN | GF | 42A | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 |  | 823 | 731 | 801 | 729
47 | HAVAIANAS | GF | 42B | 3 FASE 10 A | SOCOMEC | E20 |  | 847 | 767 | 858 | 772
48 | CAR WASH | [6 empty] | 1189 | 991 | 1265 | 854
49 | SHOWROOM CARWASH |  | PARKIRAN BELAKANG LOADING HYPERMART | 3 FASE 40 A | SOCOMEC | E20 | 13482010639 | 1288 | 994 | 1263 | 1144
50 | PENTACITY HOTEL BALIKPAPAN | GF | AREA LOBBY UTAMA | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 | 17312010468 | 1974 | 2235 | 3512 | 676
| LOGO HOTEL PENTACITY & ASTARA |  |  | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 190 | 172 | 207 | 164
| TAMAN POHON PALM HOTEL PENTACITY |  |  | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | E00 | 13172010268 | 19.1 | 5.3 | 25.2 | 22
51 | VANS | UG | 01 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E30 |  | 1191 | 1166 | 1330 | 1185
52 | SAMSONITE | UG | 03 A - 05 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E21 | 13152011224 | 773 | 697 | 794 | 722
53 | ROOKIE | UG | ISLAND A | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER | E20 |  | 1173 | 1036 | 1165 | 1058
54 | SMIGGLE | UG | ISLAND A | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER | E20 |  | 590 | 533 | 598 | 542
55 | VIVA COSMETIC | UG | ISLAND A |  |  |  |  | 198.1 | 187.4 | 208.8 | 185.1
56 | SKECHERS -UG- | UG | 11 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 3406 | 3023 | 3456 | 3097
57 | CONVERSE | UG | 09 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 1290 | 1170 | 1351 | 1193
58 | NEW BALANCE | UG | 8 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 |  | 1686 | 1519 | 1741 | 1548
59 | STEVE MEIDEN | UG | 3 | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 | 17272011270 | 1469 | 1259 | 1412 | 1266
60 | BIRKENSTOCK | UG | 2 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 | 19182010079 | 974 | 885 | 1174 | 946
61 | HUAWEI (ANDALAS) | UG | 10 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 1003 | 894 | 1043 | 948
62 | JETE | UG | 10 | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER |  |  | 1632.3 | 1350.9 | 1561 | 1403.6
63 | ADIDAS | UG | 12 - 12A | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 | 18072010448 | 2362 | 2138 | 2413 | 2220
64 | ASICS | UG | 15 | 3 FASE 20 A | SCHNEIDER |  | 0214496102 | 1316 | 1168 | 1459 | 1312
65 | MI STORE | UG | 12B | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 | 17482010656 | 778 | 677 | 795 | 704
66 | OPTIK SEIS | UG | 16 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 1238 | 1269 | 1410 | 1293
67 | OPTIK TUNGGAL | UG | 17 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E21 | 13152011229 | 1455 | 1318 | 1535 | 1353
68 | PLANET SURF | UG | 18 - 19 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E21 | 13152011175 | 2653 | 2430 | 3434 | 3031
69 | MANZONE | UG | 20 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 | 114202010869 | 1150 | 1057 | 1231 | 1086
70 | GC KOREAN BBQ | UG | 21 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E21 | 17222010887 | 1218 | 1100 | 1334 | 1063
| GC KOREAN LOGO (WALLSIGN) | UG | 21 | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | AM10 |  | 52.3 | 72.1 | 81.4 | 73.1
| GUDANG GC KOREA BBQ | LG | PANEL A | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E21 |  | 1646 | 1377 | 1397 | 1428
| GC KOREAN BBQ (SITTING AREA) | UG | 40 - 41 | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER | E20 | 17261010151 | 405 | 360 | 432 | 396
71 | Dr. SPECS | UG | 22 | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 1781 | 1620 | 1837 | 1656
72 | STARTIME | UG | 23 A -25 | 3 FASE 10 A | SOCOMEC | E20 | 18072010563 | 930 | 840 | 941 | 809
73 | BOSE | UG | 26 | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER |  | 224016017 | 524.2 | 478 | 524.3 | 469.2
74 | DORAN GADGET | UG | 23 | 3 FASE 25 A | SCHNEIDER |  | 214496036 | 1063.1 | 964 | 1113.2 | 959.8
75 | SKINARMA | UG | 27 B | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER |  | 0224026257 | 280.5 | 246.4 | 278.3 | 254.5
76 | RED DOG | UG | 26 - 28 | 3 FASE 40 A | SCHNEIDER |  | 223431023 | 1807 | 1580.4 | 2064.8 | 1652.7
| GUDANG RED DOG | P3 | PARKIRAN |  |  |  |  | 310.4 | 271 | 314.7 | 227.2
77 | MIXUE | UG | 27 A | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | E00 |  | 936 | 735 | 0 | 0
78 | SHIHLIN | UG | 29 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 2710 | 2307 | 3167 | 2476
| GUDANG SHIHLIN | P5 | P5 | 3 FASE 10 A | SOCOMEC | E20 | 19242010070 | 967 | 749 | 943 | 803
79 | LEGO | UG | 33 A - 37 | 3 FASE 16 A | SCHNEIDER |  | 0223431058 | 496.4 | 619.6 | -8730.5 | 0
80 | LOLYPOLY | UG | 38 | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER |  | 0215141028 | 529.4 | 476.4 | 551.7 | 485.1
81 | LILLA LABEL | UG | 39 | 3 FASE 10 A | SCHNEIDER |  | 224026177 | 177 | 158.3 | 182.6 | 162.5
82 | MR. MILES | UG |  | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | AM10 |  | 179 | 145.6 | 223.2 | 164.1
83 | C & F PARFUM | UG | 43 | 3 FASE 25 A | SCHNEIDER |  | 223144017 | 2108.3 | 1885.8 | 2146.7 | 1966.3
84 | WATCH CLUB | UG | 43 A | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E21 | 13152011172 | 1641 | 1466 | 1686 | 1515
85 | BENANG JARUM | UG | 45 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 3322 | 2720 | 3056 | 2766
86 | BUTTONSCRAVES | UG | 46 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 3739 | 3233 | 3559 | 3118
87 | IBOX | UG | 47 | 3 FASE 16 A | SCHNEIDER |  | 17012010241 | 1349 | 1194 | 1371 | 1180
88 | ERHA APOTHECARY | UG | 48 | 3 FASE 40 A | SCHNEIDER |  | 0215114181 | 2254.1 | 2030.6 | 2341.9 | 2222.2
89 | ODD (OUR DAILY DOSE) | UG | 49 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 1042 | 943 | 1070 | 974
90 | OH SOME ! | UG | 50 - 55 | 3 FASE 100 A | SOCOMEC | E41 |  | 20807 | 18585 | 20941 | 18770
| GUDANG OH SOME ! | FF | KORIDOR | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | AM10 |  | 26.3 | 23.2 | 26.5 | 22.1
91 | FOOT LOCKER | UG | 56 - 57 |  | SCHNEIDER |  | 0723246047 | 5668.7 | 5128.8 | 6955.3 | 5616.7
92 | HUSH PUPPIES | UG | 59 - 61 | 3 FASE 25 A | SCHNEIDER |  | 0214493084 | 4519.2 | 4111.3 | 4654.6 | 4040.9
93 | SAMSUNG | UG | 42 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 | 13152011234 | 774 | 688 | 836 | 744
94 | SKECHERS | UG | 11 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 | 17012010229 | 1758 | 1528 | 1749 | 1682
95 | SPORT STATION | UG | ANCHOR A | 3 FASE 40 A | SOCOMEC | E40 |  | 12769 | 11454 | 13414 | 11627
96 | PAYLESS | UG | ANCHOR | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 | 19242010196 | 1208 | 1097 | 1232 | 1142
97 | KIDS STATION |  |  | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 | 17272011505 | 1800 | 1579 | 1819 | 1639
98 | PLANET SPORT |  |  | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 | 17302011319 | 3007 | 2769 | 3137 | 2803
99 | GUARDIAN | FF | 59 - 60 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 3492 | 3361 | 3713 | 3399
100 | BEAUTY HAUL | FF | 61 | 3 FASE 16 A | SCHNEIDER | IEM3110 |  | 1865.5 | 1685.2 | 1921.8 | 1708.8
101 | NADA PUSPITA | FF | 57 - 58 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 2557 | 2322 | 2645 | 2328
102 | RIA MIRANDA | FF | 53 A | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 | 19172010947 | 520 | 507 | 572 | 513
103 | HEY LOCAL | FF | 55 - 56 | 3 FASE 25 A | SCHNEIDER |  | 217383044 | 1815.5 | 1668 | 1911 | 1649.4
104 | BSB FOODCOURT (OFFICE) | FF | 01 - 10 |  | SOCOMEC | E20 |  | 2652 | 2275 | 2632 | 1996
| BSB FOODCOURT (DOUBLE TARIF) TOTAL INDUK 1 (1-7) |  |  | 3 FASE 150 A | SOCOMEC | E41 | 18092010461 | 2492 | 2461 | 3037 | 2904
| BSB FOODCOURT TARIF 1 ((LWBP)) |  |  |  |  | E41 |  | 2492 | 2461 | 3037 | 2905
| BSB FOODCOURT TARIF 2 ((WBP)) |  |  |  |  | E41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BSB FOODCOURT (DOUBLE TARIF) TOTAL INDUK 2 (8-13)+ PP LP |  |  | 3 FASE 100 A | SOCOMEC | E41 | 18052011252 | 6099 | 5321 | 6212 | 4841
| BSB FOODCOURT TARIF 1 (LWBP) |  |  |  |  | E41 |  | 6099 | 5320 | 6212 | 4842
| BSB FOODCOURT TARIF 2 (WBP). |  |  |  |  | E41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BAKMI NAGA (STAND NO 1) |  | 01 - 10 | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 252 | 229 | 293 | 249
| COBEK PENYET (STAND NO 2) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 67 | 61 | 52 | 134
| KEBULI CAIRO (STAND NO 3) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 364 | 309 | 353 | 332
| NASGOR (STAND NO 4) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 114 | 183 | 283 | 249
| MAEM KREMES (STAND NO 5) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 456 | 422 | 502 | 461
| SI MBOK (STAND NO 6) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 472 | 399 | 454 | 406
| MERDEKA DRINK (STAND NO 7) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 689 | 598 | 749 | 648
| ARTOMORO (STAND NO 8) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 326 | 290 | 355 | 315
| SOTO BALIKPAPAN (STAND NO 9) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 281 | 239 | 328 | 278
| LALALPAN KAKI LIMA (STAND NO 10) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 417 | 343 | 377 | 384
| DE BANJAR (STAND NO 11) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 438 | 386 | 451 | 395
| MIE HOTPLATE (STAND NO 12) |  |  | 3 FASE 20 A | SOCOMEC | E20 |  | 258 | 218 | 246 | 146
| PAGARASO (STAND NO 13) |  |  | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 |  | 219 | 218 | 264 | 0
| SEHATI |  |  | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | E00 |  | 204.8 | 60617.6 | -60194.7 | 212.4
| KOPI +62 SANCTUARY |  |  | 1 FASE 16 A | SOCOMEC | E00 |  | 255.5 | 230.1 | 266.3 | 227.6
| LOGO BSB FOODCOURT | P5 | PANEL P5 | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | AM10 |  | 54.1 | 49 | 56.1 | 50.5
105 | [7 empty] | 0 | 399.6 | 2065.4 | 1965.8
106 | BEAUTIQUE HAIR ATLIER | FF | 12 A | 3 FASE 40 A | SOCOMEC | E21 | 13152011174 | 791 | 760 | 832 | 729
107 | Y'PYR SALON | FF | 16 | 3 FASE 32 A | SCHNEIDER |  | 2240251610 | 1007 | 889 | 1032 | 889
| Y'PYR SALON NEW |  | 17 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 |  | 207 | 178 | 180 | 186
108 | OUR STUDIO | FF | 360:00 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 | 13152011185 | 469 | 447 | 526 | 476
109 | DWIDAYA TOUR | FF | 28 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E20 |  | 303 | 273 | 287 | 272
110 | FOOT LAB | FF | 33 - 37 | 3 FASE 25 A | SOCOMEC | E20 |  | 1116 | 0 | 1076 | 834
111 | MOTHER CARE | FF | 46 | 3 FASE 16 A | SCHNEIDER | E21 | 215141017 | 2172.7 | 1935.2 | 2235.2 | 1982.1
112 | ELC | FF | 47 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E21 | 13152011217 | 816 | 726 | 819 | 729
113 | WATSON | FF | 43 | 3 FASE 32 A | SOCOMEC | E20 | 17252010345 | 3265 | 2939 | 3367 | 3037
| BLI BLI | FF | [7 empty] | 679.1 | 781.3
114 | GYUKAKU | FF | 50 |  | SCHNEIDER |  | 23188157 | 6937.8 | 6321.1 | 7354.5 | 6503.2
115 | ANDALAS | FF | 43 A - 45 | 3 FASE 20 A | SCHNEIDER | IEM3110 | 224026200 | 2268.9 | 2040.7 | 2354.2 | 2113.3
116 | KIMUKATSU | FF | 48 - 49 | 3 FASE 75 A | SCHNEIDER |  | 723454003 | 5779 | 5033.4 | 6319 | 5369.8
| GUDANG KIMUKATSU | P3 | P3 | 3 FASE 16 A | SOCOMEC | E21 | 17232010598 | 1129.2 | 1101.8 | 1492.9 | 1155.7
117 | SUSHI TEI | FF | 51 | 3 FASE 100 A | SOCOMEC | E40 |  | 16064 | 13587 | 15589 | 14823
| GUDANG SUSHI TEI (GF) | GF | GF | 3 FASE 40 A | SCHNEIDER |  | 221095041 | 5102.4 | 4578 | 5269.9 | 4739
| GUDANG SUSHI TEI (UG) | UG | UG | 3 FASE 32 A | SCHNEIDER |  | 224155136 | 3033.3 | 2669.4 | 3045.1 | 2832.6
118 | KIDZLANDIA/FUNWORLD | FF | ANCHOR A1&A2 | 3 FASE 160 A | SCHNEIDER |  | 719331046 | 19831.5 | 18087.3 | 19917.3 | 16943.3
| LOGO FUNWORLD | P5 | P5 | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | AM10 | 6206321 | 37.8 | 34.6 | 48.3 | 41.4
119 | SPILLA JEWELERY | FF | 63 | 3 FASE 10 A | SOCOMEC | E20 |  | 682 | 611 | 676 | 604
120 | CNC FITNES (DOUBLE TARIF) (TOTAL) | FF | ANCHOR B | 3 FASE 250 A | SOCOMEC | E41 | 13222010257 | 8512 | 7566 | 8301 | 8583
| CNC FITNES TARIF 1 (LWBP) |  |  |  |  | E41 |  | 6883 | 5960 | 6608 | 6890
| CNC FITNES TARIF 2 (WBP) |  |  |  |  | E41 |  | 1628 | 1607 | 1693 | 1692
| CNC FITNES GENSET |  |  |  | SOCOMEC | E40 | 18352010552 | 0 | 0 | 0 | 0
| CNC FITNES LOGO (WALLSIGN) | P5 | PANEL P5 | 1 FASE 10 A | SOCOMEC | AM10 | IEC 62053-21 | 14.3 | 13 | 14.4 | 13
121 | XXI (DOUBLE TARIF) (TOTAL) | SF | ANCHOR A | 3 FASE 500 A | SOCOMEC | E41 | 18092010468 | 44220 | 36403 | 46000 | 42682
| XXI TARIF 1 (LWBP) |  |  |  |  | E41 |  | 30235 | 25218 | 31697 | 29133
| XXI TARIF 2 (WBP) |  |  |  |  | E41 |  | 13984 | 11185 | 14302 | 13550
| XXI GENSET |  |  |  | SOCOMEC | E40 | 17452010410 | 0 | 1 | 1 | 0
122 | KIDZOOONA | SF | ANCHOR B | 3 FASE 80 A | SCHNEIDER |  | 0718053037 | 13867.6 | 12498.8 | 13507 | 11970.4
123 | XCOCOLAND | SF |  | 3 FASE 30 A | SOCOMEC | E20 | 15172010766 | 3264 | 2902 | 3291 | 2943
124 | THE HALL (DOUBLE TARIF) (TOTAL) | SF | LANTAI 2 | 3 FASE 150 A | SCHNEIDER |  | 1015443035 | 4534.9 | 3380.7 | 3497.6 | 4104.3
| THE HALL TARIF 1 (LWBP) | [6 empty] | 3538.4 | 2911.4 | 2827.3 | 2997016.1
| THE HALL TARIF 2 (WBP) | [6 empty] | 996.4 | 469.4 | 670.2 | 951.7
| THE HALL GENSET |  |  |  | SOCOMEC | E40 | 18072010329 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | PT. MAC SARANA JAYA (WINET) | P3 | ALL AREA | 3 FASE 50 A | SCHNEIDER |  | 0214496035 | 8493.6 | 6936 | 8578.6 | 7558.4
126 | BIZNET |  |  | 1 FASE 30 A | SOCOMEC | E00 | 14422010044 | 123.8 | 121.2 | 138.6 | 126.4
| MASJID AL - IKHLAS | P4 |  | 3 FASE 50 A | SCHNEIDER |  | 0224364006 |  |  | 0 | 4698.9
127 | BINA BANGSA SCHOOL (TOTAL) (DOUBLE TARIF) | LG | RUANG PANEL BBS DI BASEMENT LG | 3 FASE 1000 A | SCHNEIDER |  | 1016322127 | 24995.5 | 21368.1 | 20610.2 | 26895.2
| BINA BANGSA SCHOOL TARIF 1 (LWBP) | [6 empty] | 23715 | 19983.7 | 19051.2 | 25130.2
| BINA BANGSA SCHOOL TARIF 2 (WBP) | [6 empty] | 1280.2 | 1384 | #VALUE! | #VALUE!
| BINA BANGSA SCHOOL GENSET |  |  |  | SOCOMEC | E40 | 14202010825 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | POWER INDUK ASTARA (TOTAL) (DOUBLE TARIF) | LG | RUANG KUBIKAL/TRAFO | TOWER A (630 A), TOWER B (630 A), TOWER C (630 A), TOWER D (630 A), TOWER E (800 A) | EDMI Mk6N GENIUS |  | 219945979 | 469998.63 | 402308.24 | 574823.54 | 311277.19
| POWER INDUK ASTARA TARIF 1 (LWBP) | [6 empty] | 384240.42 | 329056.7 | 468218.15 | 256134.04
| POWER INDUK ASTARA TARIF 2 (WBP) | [6 empty] | 85759.07 | 73250.15 | 106607.32 | 55142.88
129 | ASTARA TOWER A | P6 | PANEL TOWER A | 3 FASE 360 A | SIEMENS |  | PAC3200 | 106829.38 | 104048.04 | 112361.68 | 102301.02
| ASTARA TOWER B |  | T1 00.00 | 3 FASE 360 A | SIEMENS |  | PAC3220 | 164989.3 | #VALUE! | #VALUE! | 158961.16
| ASTARA TOWER C |  | PANEL TOWER C & D | 3 FASE 360 A | SIEMENS |  | PAC3200 | 96828.32 | 94987.59 | 89009.38 | 86628.54
| ASTARA TOWER D |  | PANEL TOWER C & D | 3 FASE 360 A | SIEMENS |  | PAC3200 | 41973.42 | 43464.28 | 40877.64 | 34129.36
| ASTARA TOWER E |  | PANEL TOWER E | 3 FASE 800 A | SIEMENS |  | PAC3200 | 49375.53 | 29463.16 | 37860.42 | 35449.24
130 | POWER AQUA BOOM TOWER D (PERMANEN) | SF | PANEL ZONA B | 3 FASE 250 A | SCHNEIDER |  | 0713603061 | 18847.7 | 15444.4 | 17757.4 | 16009
|  | P6 | P6 | 3 FASE 250 A | SOCOMEC | E40 | 17272011946 | 3254 | 2381 | 2800 | 2517
[8 empty] | 2227688.17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
| DIBUAT OLEH |  |  |  | DIPERIKSA OLEH
| Emma Syafitri |  |  |  | Riyanto
| Adm Engineering |  |  |  | Spv. Electrical